## Seznam
P.Č. | TYP | DÉLKA [m] | 1. KONEC | 2. KONEC | ČÍSLO KABELU | OZNAČENÍ VODIČŮ
SG5
1 | CYKY-J 3X2,5 | určí projektant | RNN1 | SG5 | WLNN0101 | LB, N, PE | 9.5 | PG13,5 | 5,5-12
2 | CYKY-J 5X2,5 | určí projektant | RNN1 | SG5 | WLNN0102 | LA, N, PE, LM/NN1, 2FA1/NN1 | 11.2 | PG16 | 8,5-14
1 | CYKY-J 3X2,5 | určí projektant | RNN2 | SG5 | WLNN0201 | LD, N, PE | 9.5 | PG13,5
2 | CYKY-J 5X2,5 | určí projektant | RNN2 | SG5 | WLNN0202 | LC, N, PE, LM/NN2, 2FA1/NN2 | 11.2 | PG16
3 | JYTY-O-7X1 | určí projektant | RNN1 | SG5 | WSNN0101 | +1.14, -1.12, 1FA1/NN1, 3FA1/NN1, 4FA1/NN1, H121T/NNN1, SRS1/NN1 | 8.7 | PG13,5
3 | JYTY-O-7X1 | určí projektant | RNN2 | SG5 | WSNN0201 | +1.14, -1.12, 1FA1/NN2, 3FA1/NN2, 4FA1/NN2, H121T/NNN2, SRS1/NN2 | 8.7 | PG13,5
4 | CYKCY-O 7x2,5 | určí projektant | RNN1 | SG5 | WLTA0101 | A1L1/NN1, A1L1N/NN1, A1L2/NN1, A1L2N/NN1, A1L3/NN1, A1L3N/NN1 | 15.5 | PG21 | 11-18
5 | CYKCY-O-4X2,5 | určí projektant | RNN1 | SG5 | WLTV0101 | V1L1/NN1, V1L2/NN1, V1L3/NN1, V1N/NN1 | 13.5 | PG21
4 | CYKCY-O 7x2,5 | určí projektant | RNN2 | SG5 | WLTA0102 | A1L1/NN2, A1L1N/NN2, A1L2/NN2, A1L2N/NN2, A1L3/NN2, A1L3N/NN2 | 15.5 | PG21
5 | CYKCY-O-4X2,5 | určí projektant | RNN2 | SG5 | WLTV0102 | V1L1/NN2, V1L2/NN2, V1L3/NN2, V1N/NN2 | 13.5 | PG21
6 | JYTY-O-3X1 | určí projektant | Dveře DTS | SG5 | WSTS0101 | +1.14, H955O | 6.9 | PG13,5
[7 empty] | Harting | PG36 | 22-33