## Seznam
P.Č. | TYP | DÉLKA [m] | 1. KONEC | 2. KONEC | ČÍSLO KABELU | OZNAČENÍ VODIČŮ
SG5
1 | CYKY-J 3X2,5 | určí projektant | zásuvka cizí | SG5 | WLNN0101 | LB, N, PE
2 | JYTY-O-3X1 | určí projektant | Dveře DTS | SG5 | WSTS0101 | +1.14, H955O